## 20251224
CHILI OBSERVING LOG
Obs. Date:20251224 | [15 empty] | Recorder：张三
Obs. Time | fiile name | Obs. Name | File type | Target type | RA | DEC | Grating | Exptime (s) | QC | Seeing (") | Weather | Sky brightness (mag) | CCD temperature (℃) |  |  | Notes
[13 empty] | A | B | Cold Finger | CHILI File | Guider ID | Comments
新建当日CHILI数据的directory，run温度控制
10:30 | test1.fits |  | CAL | DARK |  |  | R | 1 | [9 empty] | 试曝光1s
| test2.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | 开平场灯，调整条纹位置
| test3.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | 先调整下方Aside
| test4.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| tes5.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test6.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test7.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test8.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test9.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test10.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | Aside调整完毕
| test11.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | 梁昱拧紧Aside螺丝，再拍一幅确认
| test12.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | 开始调整Bside
| test13.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test14.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2
| test15.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | Bside调整完毕，拧紧螺丝
| test16.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 雪洁远程操作，试曝光一幅
| test17.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 2 | [9 empty] | 远程试拍灯谱
19:39 | target3.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target4.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target5.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target6.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target7.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target8.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target9.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target10.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target11.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
| target12.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 有异常变化亮带
19:49 | target13.fits |  | CAL | DARK |  |  | R | 10
| target14.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 正常
| target15.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 正常
| target16.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 正常
| target17.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 正常
| target18.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0 | [9 empty] | 正常
19:54 | target19.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 15 | [9 empty] | 可能有饱和
| target20.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 15 | [9 empty] | 可能有饱和
| target21.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 15 | [9 empty] | 可能有饱和
| target22.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 15 | [9 empty] | 可能有饱和
| target23.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 15 | [9 empty] | 可能有饱和
19:56 | target24.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 10 | [9 empty] | 正常
| target25.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 10 | [9 empty] | 正常
| target26.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 10 | [9 empty] | 正常
| target27.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 10 | [9 empty] | 正常
| target28.fits |  | CAL | FLAT |  |  | R | 10 | [9 empty] | 正常
20:05 | target29.fits |  | CAL | BIAS |  |  | R | 0
20:16 | target30.fits | G191B2B | SCI | STAR | 05:05:30.62 | +52:49:51.9 | R | 600 |  | 1.3/1.34 |  | 21.89 | [5 empty] | 标准星（偏移北边1'，有2颗暗星）
| target31.fits | G191B2B | SCI | STAR | 05:05:30.62 | +52:49:51.9 | R | 300 |  | 1.09/1.34 |  | 21.89 | [5 empty] | 标准星，shift重新指向
20:55 | target32.fits |  | SCI | SKY | 00:34:31.0213 | +39:13:59.819 | R | 1800 |  | 1.2/1.34 |  | 21.89 | [5 empty] | 修正30''的视场偏差
21:23 | target33.fits | M31_diffuse_Ha | SCI | GAL | 00:35:57.4977 | +39:19:57.359 | R | 1800 |  | 1.09/1.34 |  | 21.89
21:54 | target34.fits | M31_diffuse_Ha | SCI | GAL | 00:35:57.4977 | +39:19:57.359 | R | 1800 |  | 1.22/1.34 |  | 21.93
22:25 | target35.fits | M31_diffuse_Ha | SCI | GAL | 00:35:57.4977 | +39:19:57.359 | R | 1800 |  | 1.29/1.34 |  | 21.95
23:00 | target36.fits | Hg | CAL | LAMP |  |  | R | 3
| target37.fits | Hg | CAL | LAMP |  |  | R | 3
| target38.fits | Hg | CAL | LAMP |  |  | R | 3
| target39.fits | Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 4
| target40.fits | Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 4
| target41.fits | Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 4
| target42.fits | Hg+Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 2
| target43.fits | Hg+Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 2
| target44.fits | Hg+Cd | CAL | LAMP |  |  | R | 2
23:08 | target45.fits |  | SCI | SKY | 00:34:31.0213 | +39:13:59.819 | R | 1800 |  | 1.66/1.34 |  | 21.99
23:40 | target46.fits | G191B2B | SCI | STAR | 05:05:30.62 | +52:49:51.9 | R | 300 |  | 1.24/1.34 |  | 21.86 | [5 empty] | 标准星
23:53 | target47.fits | M31_diffuse_Ha | SCI | GAL | 00:35:57.4977 | +39:20:27.359 | R | 900 |  | 1.49/1.34 |  | 21.97
0:20 | target48.fits |  | CAL | FLAT |  |  |  | 10
| target49.fits |  | CAL | FLAT |  |  |  | 10
| target50.fits |  | CAL | FLAT |  |  |  | 10
| target51.fits |  | CAL | FLAT |  |  |  | 10
| target52.fits |  | CAL | FLAT |  |  |  | 10
| target53.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0 | [9 empty] | 平场灯未关
| target54.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0 | [9 empty] | 平场灯未关
| target55.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0 | [9 empty] | 平场灯未关
| target56.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0 | [9 empty] | 平场灯未关
| target57.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0 | [9 empty] | 平场灯未关
| target58.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0
| target59.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0
| target60.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0
| target61.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0
| target62.fits |  | CAL | BIAS |  |  |  | 0
填写说明
Obs. Date: |  |  | yyyymmdd |  |  |  | RA | hh:mm:ss
Obs. Time |  |  | hh:mm:ss |  |  |  | DEC | hh:mm:ss.s
File type |  |  | CAL(定标)/SCI(科学) |  |  |  | Exptime (s) | 曝光时长(s)
Target type |  |  | BIAS, DARK, FLAT, LAMP, GAL, STAR, SKY |  |  |  | Obs. No. | 当天观测序号
Grating |  |  | B,R |  |  |  | Obs. name | 现场记录的文件名